Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Алексашкино Питерского района Саратовской области»

ПАСПОРТ

доступности  для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

2016

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Алексашкино Питерского района Саратовской области»

ПРИКАЗ

№ 127                                                                                                                  от 21.12.2016 г

с. Алексашкино

«О создании комиссии по проведению

обследования здания МОУ «СОШ с. Алексашкино»

по его доступности для инвалидов и других

мобильных групп населения»

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при  этом необходимой помощи», с целью определения доступности здания школы для инвалидов и других маломобильных групп населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать комиссию и утвердить ее состав по проведению обследования здания школы для инвалидов и других маломобильных групп населения (Приложение № 1)

- Утвердить план – график проведения обследования и паспортизации образовательной организации (Приложение № 2)

- Комиссии провести обследование здания школы по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом – графиком.

- Комиссии по результатам обследования здания до 27.12.2016 года разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                               Панышева И.Н.

С приказом ознакомлены:

Приложение № 1

К приказу № 127 от 21.12.2016 г

Состав комиссии по проведению обследования здания школы для инвалидов и других маломобильных групп населения

Панышева И.Н., директор школы – председатель комиссии

Анохина Г.И., ЗДУВР – член комиссии

Шарошкина С.Д., завхоз – член комиссии

Скворцова И.С., председатель профкома – член комиссии

Приложение № 2

к приказу № 127 от 21.12.2016 г

План – график

проведения обследования и паспортизации образовательной организации

| № п\п | Наименование объекта | Дата исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | 22.12.16 | Члены комиссии |
| 2 | Вход (выход) в здание | 22.12.16 | Члены комиссии |
| 3 | Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | 23.12.16 | Члены комиссии |
| 4 | Зона целевого посещения объекта | 23.12.16 | Члены комиссии |
| 5 | Санитарно – гигиенические помещения | 24.12.16 | Члены комиссии |
| 6 | Пути движения к объекту | 25.22.16 | Члены комиссии |

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Алексашкино Питерского района Саратовской области»

ПРИКАЗ

№ 29                                                                                                                   от 27.12.2016 г

# «Об утверждении паспорта доступности и

# плана мероприятий по повышению значений

# показателей доступности для инвалидов

# объектов и услуг»

# В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при  этом необходимой помощи», по результатам работы комиссии по обследованию доступности здания школы

# Приказываю:

# Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 года паспорт доступности МОУ «СОШ с. Алексашкино»

# Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 года план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

# Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 года «Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

# Назначить Шарошкину С.Д., завхоза школы, ответственной за инструктаж и ведение журнала.

# Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                          Панышева И.Н.

С приказом ознакомлены:

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ____________________ _________________________ ____ _________2016 года |
| --- | --- |

Паспорт

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

в сфере образования

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): МОУ «СОШ с. Алексашкино»,

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 413324, Саратовская область, Питерский район, с. Алексашкино,  пер. Школьный, 5;

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.4. Форма собственности: муниципальная.

1.5. Предоставление услуг: образование.

1.6. Учредитель организации: Администрация Питерского муниципального района Саратовской области в лице МУ УО

1.7. Адрес учредителя организации: 413320, Саратовская область,  Питерский район,   с. Питерка, ул. Ленина 101.

1.8. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2  этажа, 2443  м2

- прилегающий земельный участок 8965  м2.

1.9. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта   не проводился.

1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального -.

2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

| № п/п | Показатели доступности | Наличие/ отсутствие | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов | не имеется | Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте |
| 2 | Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2016 г. | _________ | Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с ОО администрации Питерского района |
|  | Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | ОУ организует работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме | Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан, |
| 4 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках | отсутствует | Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы . Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА.. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (10%) будет обеспечено по согласованию с ОО администрации Питерского района. Установка поручней, пандуса, будет запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования |
| 5 | Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует | Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации |

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

| № п/п | Показатели доступности | Наличие/ отсутствие | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой | отсутствует | Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования |
| 2 | Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | отсутствует | При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |
| 3 | Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ | имеется | Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2017 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год) |
|  | Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | имеется | Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников |
| 5 | Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора | имеется | введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников |
| 6 | Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций) | 1 | Продолжить повышение квалификации педработников |
| 7 | Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование. | 0 | Дети не имеют ОВЗ |
| 8 | Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | - | Указанный показатель к ОУ не относится |
| 9 | Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования | 2 | Работа будет продолжена |
| 10 | Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). | имеется | Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2017 г. |

4. Управленческое решение

| № п \п | Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ | Запланированные сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию |
| 1.1. | выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД ) | 2017-2025 г. |
| 1.2. | установка знаков, указателей об объекте | 2017-2025 г. |
| 2. | Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов: | до 2030 г. |
| 2.2 | Установка пандуса на входе | 2020 г. |
| 2.3 | Установка поручней (наружных и внутренних) | 2021 г. |
| 2.4 | Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2021-2028 г. |
| 2.5 | Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников | 2020 г. |
| 2.6 | Организация места для размещения собаки-проводника | 2030 г. |
| 2.7 | Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2021-2028 г. |
| 2.8. | Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры | 2025-2028 г. |
| 2.9. | Закупка кресла-коляски | 2029 г. |
| 2.10 | Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова) | до 2030г. |
| 2.11 | Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери | 2027-2030 г. |
| 3 | Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения |
| 3.1. | Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации) | 2028 г. |
| 3.2. | Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах | ежегодное обновление и дополнение при необходимости |
| 4 | Предоставление услуг |
| 4.1 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Приказы по учреждению о назначении ответственных |
| 4.2 | Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | Приказы по учреждению о назначении ответственных |
| 4.3 | Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг | Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 1 квартале 2017 г |
| 4.4 | Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг | Приказы по учреждению |
| 4.5 | Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | январь 2017 г. |
| 4.6 | Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону | Продолжить данную работу до 2030 г. |

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований -постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат:   доступность объекта   маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте   ОУ

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

|  | 24 декабря 2016г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): МОУ «СОШ с. Алексашкино»,

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 413324, Саратовская область, Питерский район, с. Алексашкино,  пер. Школьный, 5;

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.4. Форма собственности: муниципальная.

1.5. Предоставление услуг: образование.

1.6. Учредитель организации: Администрация Питерского муниципального района Саратовской области в лице МУ УО

1.7. Адрес учредителя организации: 413320, Саратовская область,  Питерский район,   с. Питерка, ул. Ленина 101.

1.8. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2  этажа, 2443  м2

- прилегающий земельный участок 8965  м2.

1.9. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта   не проводился.

1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального -.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): 280

2.7. Участие в ИПР ребенка – инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  - нет

3.2.2 время движения (пешком)  - нет

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ВНД» |
|  | в том числе инвалиды: | «ВНД» |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ВНД» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ВНД» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно.

Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: ДУ (К), ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, С)

Необходимо: установка кнопки вызова специалиста по работе с инвалидами; замена порога входных дверей; замена входной двери; замена порога дверей тамбура.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): ДП-И (Г, У), ДУ (К, О, С)

Необходимо:

- Индивидуальное решение с ТСР - Установка пандуса на лестнице внутри здания

- Текущий ремонт - Установка тактильных предупредительных полос перед лестницей

Санитарно-гигиенические помещения: ДП-И (Г, У), ДУ (К, О, С)

Необходимо:

1. Индивидуальное решение с ТСР - Выделение отдельного места под гардероб для данных категорий инвалидов (К, О)

2. Текущий ремонт - Установка оборудования в соответствие с требованиями СНиП,  нанесение условных обозначений контрастным цветом

Система информации на объекте: ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С)

Необходимо:

- Оформление информации шрифтом Брайля

Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Информация по пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2025 гг в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Состояние доступности основной структурно – функциональной зоны «Вход в здание» изменится с ДП –И (Г,О,С,У) до ДП – В, «Санитарно – гигиенические помещения с  ДП –И (Г,О,С,У) до ДП – В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем__________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация размещена на сайте ОУ

## Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N _______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОУ «СОШ с. Алексашкино» пер. Школьный, 5

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  |  | Не нуждается |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:  ДП-В – не нуждается в адаптации

## Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОУ «СОШ с. Алексашкино» пер. Школьный, 5

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  | 1 | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  | 1 | Отсутствует Отсутствие кнопки вызова специалиста по работе с инвалидами | К, О. | Установка пандуса Установка кнопки вызова специалиста по работе с инвалидами | Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 2 | нет |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 2 | Отсутствуют фиксаторы дверей в положениях “открыто” и “закрыто”. Высота порога двери не соответствует требованиям | К, О, С. | Замена входной двери Замена порога дверей | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 3 | Высота порога двери тамбура не соответствует требованиям | К, О, С. | Замена порога дверей тамбура | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Установка пандуса, установка кнопки вызова специалиста по работе с инвалидами, установка тактильных предупредительных полос перед лестницей, замена входной двери, замена порога дверей, замена порога дверей тамбура |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДУ (К), ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, С) |  | 1,2,3 | Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ (К), ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, С)

Необходимо:

Текущий ремонт - Установка кнопки вызова специалиста по работе с инвалидами; замена порога входных дверей; замена входной двери; замена порога дверей тамбура.

## Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

МОУ «СОШ с. Алексашкино» пер. Школьный, 5

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 5,6 | нет |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 4 | Отсутствуют тактильные предупредительные полосы | С. | Установка тактильных предупредительных полос перед лестницей | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  | 4 | Отсутствует | К, О. | Установка пандуса | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  | - |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 3 | нет |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Установка пандуса внутри здания, установка тактильных предупредительных полос перед лестницей |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С) |  | 3,4,5,6 | Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-И (Г, У), ДУ (К, О, С)

Необходимо:

- Индивидуальное решение с ТСР - Установка пандуса на лестнице внутри здания

- Текущий ремонт - Установка тактильных предупредительных полос перед лестницей

## Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МОУ «СОШ с. Алексашкино» пер. Школьный, 5

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 7 | нет |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зона целевого назначения здания (зона обслуживания граждан) | ДП-В |  | 7 | Не нуждается |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-В – не нуждается в адаптации

## Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МОУ «СОШ с. Алексашкино» пер. Школьный, 5

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 9,10, 11 | Несоответствие оборудования туалетной комнаты требованиям СНиП, отсутствие тифлотехнических средств | К, О, С. | Оборудование туалетной комнаты привести в соответствие с требованиями СНиП, нанесение условных обозначений контрастным цветом | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  | - |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | 8 | Малые размеры гардероба | К, О | Выделение отдельного места под гардероб для данных категорий инвалидов | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Установка оборудования в соответствие с требованиями СНиП, нанесение условных обозначений контрастным цветом, выделение отдельного места под гардероб для данных категорий инвалидов (К, О) |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С) |  | 8,9, 10,11 | Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-И (Г, У), ДУ (К, О, С)

Необходимо:

1. Индивидуальное решение с ТСР - Выделение отдельного места под гардероб для данных категорий инвалидов (К, О)

2. Текущий ремонт - Установка оборудования в соответствие с требованиями СНиП,  нанесение условных обозначений контрастным цветом

## Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МОУ «СОШ с. Алексашкино» пер. Школьный, 5

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  | - |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  | - |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  | - | Информация не дублирована шрифтом Брайля | С | Оформление информации шрифтом Брайля | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Оформление информации шрифтом Брайля |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С) |  | - | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:  ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С)

Необходимо:

- Оформление информации шрифтом Брайля

- Установка визуальных и акустических средств